ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

| Уведомляем о том, что | ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ», |
| --- | --- |
|  | (полное наименование юридического лица, |
| 222611, Минская область, Несвижский район, г.п.Городея, ул.Заводская 2 |
| фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| www.gsr.by |
| индивидуального предпринимателя, осуществляющих (планирующих |
| Тел. 80177062524, факс 80177057457 |
| осуществлять) деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих |
| комплексное воздействие на окружающую среду, почтовый и электронный адреса, |
| номер телефона, факса) |
| подал заявление в | Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды |
|  | (название органа выдачи комплексного природоохранного разрешения) |

на     получение     комплексного     природоохранного     разрешения     на     эксплуатацию     объекта

| ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» построенного в 1959 году на основании решения Правительства БССР. |
| --- |
| (дата ввода в эксплуатацию, |
| Основным видом деятельности ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» является производство сахара из сахарной свеклы и сахара-сырца. |
| дата последней реконструкции, производственная специализация, выходная продукция, |
| Выходная продукция : сахар-песок, сахар прессованный, жом свекловичный сырой, жом свекловичный сушенный гранулированный, меласса, дефекат. Установленная мощность составляет 9800 тонн сахарной свеклы в сутки. Воздействие на компоненты природной среды: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, потребление водных ресурсов (поверхносные воды р.Уша и питьевая вода из водопровода КУП «Солигорскводоканал»), отведение сточных вод на поля фильтрации, в сети канализации и условно-чистых вод в р. Уша, обращение с отходами | , |
| установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды) |  |
| находящегося | Г.п.Городея, ул.Заводская 2, Несвижский район, Минской области. | . |
|  | (место нахождения эксплуатируемого природопользователем объекта) |  |

В    соответствии    с    заявлением    на    получение    комплексного   природоохранного   разрешения

| ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» |
| --- |
| (наименование природопользователя) |
| планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 20 | 33 | года. |

Основные          мероприятия          по          обеспечению           экологической         безопасности:

| Ограждение площадки выгрузки известкового камня, использование хранящегося дефеката на укрепление дамб полей фильтрации, уменьшение количества удельного расхода речной воды на |
| --- |
| (принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, |
| тонну перерабатываемого сырья, озеленение территории комбината с высадкой хвойных и лиственных деревьев и кустарников. ОАО «Городейский сахарный комбинат» разрабатывает и выполняет мероприятия по охране и рациональному использованию вод, по охране атмосферного воздуха, по уменьшению объёмов (предотвращению) образования отходов производства, раздельный сбор отходов, а также иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. |
| рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования |
| Производственный контроль осуществляется в соответствии с инструкцией по осуществлению производственных наблюдений в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. | . |
| отходов производства) |  |
| Предложения и замечания по заявлению на получение | ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ |
|  | (наименование природопользователя) |
| САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» |

комплексного природоохранного разрешения представляются в электронной форме в Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу:

| e-mail: oblexpert@mail.belpak.by |
| --- |
| (наименование, электронный адрес, почтовый адрес, номер факса) |
| 220034, г.Минск, ул. Захарова 31, тел/факс 8-017 374 36 62 | . |

Срок    проведения     общественного     обсуждения     заявления      на      получение      комплексного

| природоохранного разрешения – с | 29.11.2022 г. | по | 24.12.2022 г. | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАЯВЛЕНИЕ

| (число, месяц, год) |  |
| --- | --- |

| Настоящим заявлением | ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» |
| --- | --- |
|  | (наименование юридического лица |
| Ул.Заводскаяы 2, г.п.Городея, Несвижский район, Минская область |
| в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых |
| природопользователем объектов) |
| просит | Выдать комплексное природоохранное разрешение |
|  | (указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; внести в него изменения; продлить срок действия комплексного природоохранного разрешения) |

I. Общие сведения

Таблица 1

| № строки | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | Ул.Заводская 2, г.п.Городея, Несвижский район, Минская область |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Соловей Геннадий Михайлович |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | 80177062524, 80177057457 www.gsr.by |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | 15830 |
| 5 | Учетный номер плательщика | 600031529 |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | УНН 600031529 4.01.2010 г. |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» |
| 8 | Количество работающего персонала | 944 |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения | 944 |  |
|  |  | водоотведения | 944 |  |
|  |  | (канализации) |
| 10 | Наличие аккредитованной лаборатории | отсутствует |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Лепетило Вадим Николаевич 80177062426 Факс 80177062596 |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства) | - |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД1 | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» | 15830 | Ул.Заводская 2, г.п.Городея, Несвижский район, Минская область | 159,95 | - | 9800 т/сутки |

Сведения   о   состоянии  производственной  (промышленной)  площадки  согласно  карте-схеме

| на | 2 | листах. |
| --- | --- | --- |

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 23 |  | 20 | 24 |  | 20 | 25 |  | 20 | 26 |  | 20 | 27 |  | 20 | 28 |  | 20 | 29 |  | 20 | 30 |  | 20 | 31 |  | 20 | 32 |  |
|  |  | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 15830 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Подача и мойка свеклы. | Свекла из ж/д бурачной или кагатного поля по гидролоткам или транспортером подаётся в моечное отделение. По пути следования отделяются камни и ботва на камнеловушках и соломоловушках. После прохождения сухой и мокрой подачи свекла подаётся на резки свеклы. | «Технология сахара-песка» А.Р.Сапронов Л.А.Сапронов Журнал «САХАР» издательство г.Москва | Применённая технология и установленное оборудование соответствует лучшим современным технологиям и действующая на европейских сахарных заводах. |
| 2.Резка свеклы и получение свекловичного сока. | Стружка после резок поступает в вертикальную диффузию, где с помощью воды происходит её высолаживание. Образуется свекловичный сок и жом. Жом отжимается на прессах и подаётся на жомосушку и жомовую яму. | «Технология сахара-песка» А.Р.Сапронов Л.А.Сапронов Журнал «САХАР» издательство г.Москва | Применённая технология и установленное оборудование соответствует лучшим современным технологиям и действующая на европейских сахарных заводах. |
| 3.Очистка свекловичного сока | Сок после диффузии нагревается и поступает на преддефекацию, горячую дефекацию и сатурацию. Для очистки сока и удаления несахаров добавляется известковое молоко и обрабатывается газом СО². Затем обработанный сок проходит трёхступенчатую очистку на фильтрах и подаётся на выпарную станцию. | «Технология сахара-песка» А.Р.Сапронов Л.А.Сапронов Журнал «САХАР» издательство г.Москва | Применённая технология и установленное оборудование соответствует лучшим современным технологиям и действующая на европейских сахарных заводах. |
| 4. Сгущение сока и уваривание утфелей | Сгущение сока происходит на шести корпусной выпарной станции. После выпарки образуется сироп, который фильтруется и подаётся на вакуум аппараты для окончательного уваривания и получения густых утфелей. | «Технология сахара-песка» А.Р.Сапронов Л.А.Сапронов Журнал «САХАР» издательство г.Москва | Применённая технология и установленное оборудование соответствует лучшим современным технологиям и действующая на европейских сахарных заводах. |
| 5. Получение и сушка сахара | Уваренный утфель поступает на центрифуги, где отделяются кристаллы сахара от межкристального раствора. Сахар промывается и подаётся в сахаросушку, где происходит процесс сушки и охлаждения сахара. Оттёки после цинтрифугирования сахара поступают для дальнейшего уваривания на II и III кристаллизации. | «Технология сахара-песка» А.Р.Сапронов Л.А.Сапронов Журнал «САХАР» издательство г.Москва | Применённая технология и установленное оборудование соответствует лучшим современным технологиям и действующая на европейских сахарных заводах. |
| 6. Упаковка, хранение сахара. | После сушки сахар упаковывается в мешки и пакеты или отправляется для хранения в бестарный склад. | «Технология сахара-песка» А.Р.Сапронов Л.А.Сапронов Журнал «САХАР» издательство г.Москва | Применённая технология и установленное оборудование соответствует лучшим современным технологиям и действующая на европейских сахарных заводах. |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Артезианские скважины КУП «Солигорскводоканал», Бассейн р. Неман | Г.п. Городея, Городейский поселковый совет. |
| 2 | Производственные нужды | Изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений | Поверхностный водозабор в бассейне р. Уша Артезианские скважины КУП «Солигорскводоканал» Бассейн р. Неман | Г.п. Городея, Городейский поселковый совет. |
| 3 | Противопожарные нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Артезианские скважины КУП «Солигорскводоканал», Бассейн р. Неман | Г.п. Городея, Городейский поселковый совет. |
| 4 | Отведение сточных вод | Сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители | Река Уша, Бассейн р. Неман | Г.п. Городея, Городейский поселковый совет. |
| 5 | Отведение сточных вод | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации; | Река Уша, Бассейн р. Неман | Г.п. Городея, Городейский поселковый совет. |
| 6 | Отведение сточных вод | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации; | Поля фильтрации, Бассейн р. Неман | Г.п. Городея, Городейский поселковый совет. |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подача и мойка свеклы. | Свекла из ж/д бурачной или кагатного поля по гидролоткам подаётся в моечное отделение. По пути следования отделяются камни и ботва на камнеловушках и соломоловушках. |
| 2 | Работа ТЭЦ | Вода после системы водоподготовки использутся для получения водяного пара, который вращает турбину генератора, используется для подогрева свекловичной стружки, свекловичного сока отопления и других производственных процессах. |
| 3 | Работа цеха по переработке фруктовой продукции | Мойка сырья. |
| 4 | Хозяйственно-питьевые нужды | Работа душевых, комплекса общественного питания и торговли. |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | Забор воды из р. Уша на подачу свеклы, частично отстаивается на вертикальных отстойниках и повторно используется для подачи свеклы. |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | - |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 1100 | 26400 | Расходомер электромагнитный, Promag 300P | Решётки, шандоры, фильтра |
| 2 | 2 | 292 | 7008 | Счетчики МРР-04 фирмы ENKO | Решётки, шандоры, фильтра |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м | производительность, куб. м/час |  |
|  |  |  | мини-мальная | макси-мальная | сум-марная | мини-мальная | макси-мальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Для добычи минеральных вод: |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Механический | Пруды-накопители | 663000 | 660000 | Расчетный |
| 2 | Биологический | Биологический пруд |  |  | Расчетный |

6 отвальных карт S=6,0 га,  КНС, 2 пруда накопителя, 111карт испарителей S=125га, биологический  пруд S=1,5 га

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное2 |
|  |  |  |  | на 20 | 23 | г. | на 20 |  | г. |
|  |  |  |  | (20 | 23 | –20 | 33 | гг.) | (20 |  | –20 |  | гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод – всего | куб. м/сутки | 3220 | 3387 | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 782,4 | 1118 | - |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 3030 | 3030 | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1000 | 1000 | - |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки | 171 | 357 | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 62,4 | 118 | - |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего | куб. м/сутки | 3210 | 3354 | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 780 | 1107 | - |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 6,5 | 34 | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,4 | 11 | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 2963 |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - |  | - |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки |  |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 4 | Передача воды потребителям – всего | куб. м/сутки |  | 34 | - |
|  |  | тыс. куб. м/год |  | 11 | - |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |

Окончание таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 36000 | 36000 | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 8748 | 11880 | - |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 329 | 370 | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 120 | 122 | - |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 92 | - |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 88,1 | 455 | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 15,62 | 150 | - |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 88,1 | 455 | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 15,62 | 150 | - |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 1726 | 1726 | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 630 | 630 | - |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | 25,8 | 60 | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | 4,70 | 20 | - |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При   соблюдении   нормативов  допустимых  сбросов  химических  и  иных  веществ  в  составе

| сточных вод при сбросе в | реку Уша |
| --- | --- |
|  | (наименование |
| поверхностного водного объекта) |

при удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа на расстоянии метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, километров

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | средне-годовая | макси-мальная | средне-годовая | макси-мальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 53°18'25.3"N 26°30'17.6"E р. Уша | Взвешенные вещества, мг/дм3 БПК5,мгО2/дм3 Минерализация, мг/дм3 СПАВ, мг/дм3 рН, ед.рН ХПКСr,мгO2/дм3 Фосфор общий, мг/дм3 Азот общий, мг/дм3 Аммоний –ион, мгN/дм3 Нитрат-ион, мгN/дм3 Нитрит-ион, мгN/дм3 Сульфат-иона, мг/дм3 Хлорид-ион, мг/дм3 Азот по Къельдалю, мг/дм3 |  |  |  | 8,1 6,5 386 0,036 7,37 33,85 0,082 2,75 1,19 0,56 0,041 43,37 64,97 3,07 | 32,04 20,0 1000 0,3 6,5:8,5 200 3,0 30 10 - - 100 300 - |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных

веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 20 | 23 | г. | на 20 |  | г. |
|  |  |  | (20 | 23 | –20 | 33 | гг.) | (20 |  | –20 |  | гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 53°18'25.3"N 26°30'17.6"E р. Уша | Взвешенные вещества, мг/дм3 БПК5,мгО2/дм3 Минерализация, мг/дм3 СПАВ, мг/дм3 рН, ед.рН ХПКСr,мгO2/дм3 Фосфор общий, мг/дм3 Азот общий, мг/дм3 Аммоний –ион, мгN/дм3 Нитрат-ион, мгN/дм3 Нитрит-ион, мгN/дм3 Сульфат-иона, мг/дм3 Хлорид-ион, мг/дм3 Азот по Къельдалю, мг/дм3 | 8,6 3,2 284,0 0,098 7,7 19,0 0,24 - 0,24 - - 10,4 27,8 - | 30,0 25,0 1000 0,6 6,5-8,5 150,0 3,0 30,0 10,0 - - 100,0 300,0 - |  |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

| Номер источ- ника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологи- ческого оборудования | Загрязняющее вещество | Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизиро- ванными системами контроля выбросов (далее – АСК) | Нормативы допустимых выбросов | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 20 | 23 | г. | на 20 |  | г. |  |
|  |  | код | наимено- вание | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки | (20 | 23 | –20 | 33 | гг.) | (20 |  | –20 |  | гг.) |  |
|  |  |  |  |  |  | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Наименование объекта воздействия |
| 0116 | Цех мелкой фасовки сахара | 2973 | Твердые частицы | - | Патронный фильтр F9/36-145/1500-Ex ,одна ступень очистки | 7,0 | 0,011 | 0,303 |  |  |  |  |
| 0117 | Склад сахара | 2973 | Твердые частицы | - | Патронный фильтр F9/36-145/1500-Ex ,одна ступень очистки | 6,48 | 0,007 | 0,189 |  |  |  |  |
| 0118 | Цех фасовки сахарной пудры |  | Твердые частицы | - | Патронный фильтр F9/30-145/1500-Ex ,одна ступень очистки | 8,10 | 0,012 | 0,324 |  |  |  |  |
| 0124 | Жомосушильный цех |  | Твердые частицы | - | Группа из 2-х циклонов, одна ступень очистки | 30,2 | 0,563 | 5,974 |  |  |  |  |
| 0125 | Жомосушильный цех |  | Твердые частицы | - | Циклон CY1600HE-R, одна ступень очистки | 20,2 | 0,129 | 1,366 |  |  |  |  |
| 132 | Сахаросушильное отделение | 2973 | Твердые частицы | - | Фильтр рукавный аспирационный BCD-5-208-B, одна ступень очистки | 7,0 | 0,044 | 1,237 |  |  |  |  |
| 134 | Сахаросушильное отделение | 2973 | Твердые частицы | - | Газовый скруббер FC, одна ступень очистки | 5,36 | 0,152 | 4,395 |  |  |  |  |
| 0133 | Сахаросушильное отделение | 2973 | Твердые частицы | - | Пылесос BDC-7-199-BP, одна ступень очистки | 4,16 | 0,000 | 0,011 |  |  |  |  |
| 129 | Силос №2 | 2973 | Твердые частицы | - | Фильтр Riedel JMS 3012-2.6/ TS, одна ступень очистки | 0,94 | 0,006 | 0,196 |  |  |  |  |
| 0130 | Силос №2 | 2973 | Твердые частицы | - | Фильтр Riedel JMS 3010-2.6/ TS, одна ступень очистки | 0,9 | 0,004 | 0,119 |  |  |  |  |
| 0131 | Силос №2 | 2973 | Твердые частицы | - | Фильтр пылесоса Riedel JMS R 2012/10 TZ, одна ступень очистки | 0,79 | 0,00 | 0,007 |  |  |  |  |
| 0152 | Цех по производству сахарной пудры. | 2973 | Твердые частицы | - | Патронный фильтр F6/30-145/1500-Ex, одна ступень очистки | 7,52 | 0,007 | 0,202 |  |  |  |  |
| 0151 | СГП. Отделение фасовки сахарной пудры. | 2973 | Твердые частицы | - | Патронный фильтр F4/20-145/1500-Ex, одна ступень очистки | 6,96 | 0,005 | 0,049 |  |  |  |  |
| 0120 | Жомосушильное отделение | 2902 | Твердые частицы | - | Фильтр PЦИЭм15,6-24-02, одна ступень очистки | 6,98 | 0,013 | 0,139 |  |  |  |  |
| 0121 | Жомосушильное отделение | 2902 | Твердые частицы | - | Фильтр PЦИЭм23,4-36-02, одна ступень очистки | 7,86 | 0,02 | 0,214 |  |  |  |  |
| 0122 | Склад гранулированного жома. | 2902 | Твердые частицы | - | Установка батарейных циклонов 4БЦШ-200, одна ступень очистки | 35,02 | 0,01 | 0,102 |  |  |  |  |
| 0123 | Склад гранулированного жома | 2902 | Твердые частицы | - | Установка батарейных циклонов 4БЦШ-350, одна ступень очистки | 47,91 | 0,043 | 0,454 |  |  |  |  |
| 0027 | Столярный цех. | 2902 | Твердые частицы | - | Циклон типа УЦ-38, одна ступень очистки | 70,29 | 0,124 | 0,826 |  |  |  |  |
| 0031 | Столярный цех. | 2902 | Твердые частицы | - | Циклон типа УЦ-38, одна ступень очистки | 78,31 | 0,112 | 0,751 |  |  |  |  |
| 0032 | Столярный цех. | 2902 | Твердые частицы | - | Циклон типа УЦ-38, одна ступень очистки | 27,12 | 0,057 | 0,381 |  |  |  |  |
| 0057 | Жомосушильное отделение | 2902 | Твердые частицы | - | Циклонный сепаратор ø4000, одна ступень очистки | 21,0 | 0,516 | 5,476 |  |  |  |  |
| 0058 | Жомосушильное отделение | 2902 | Твердые частицы | - | Циклонный отделитель ø1200, одна ступень очистки | 24,97 | 0,071 | 0,757 |  |  |  |  |
| 0085 | Сахаро-сушильное отделение | 2902 | Твердые частицы | - | Рукавный фильтр DF3,0/2,0/2,0/80 КD, одна ступень очистки | 20,36 | 0,172 | 4,743 |  |  |  |  |
| 0086 | Сахаро-сушильное отделение | 2902 | Твердые частицы | - | Рукавный фильтр DF2,1/2,0/2,3/80 КD, одна ступень очистки | 18,87 | 0,109 | 3,076 |  |  |  |  |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество | Наименование и тип приборов АСК | Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0001 | ТЭЦ. Котлоагрегаты: БГ- 35М(1 шт), ТП-20(2шт.), БКЗ-75(1 шт.) | 0337 | Углерод оксид | «SIEMENS AG», Германия | 2022 |
|  |  | 0304 | Азота оксид |  |  |
|  |  | 0301 | Азота диоксид |  |  |
| 0115 | Главный производственный корпус. Цех сокоочистки. Аппарат сатурации | 0330 | Сера диоксид | - | 2028 |
|  |  | 0301 | Азот диоксид |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид |  |  |
| 0057 | Жомосушильный цех. Жомосушильный барабан CemieanlagenbaiStaBfutAG | 0337 | Углерод оксид | - | 2027 |
|  |  | 0301 | Азота диоксид |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы |  |  |
| 0124 | Жомосушильный цех. Жомосушильный барабан | 0337 | Углерод оксид | - | 2025 |
|  |  | 0301 | Азота диоксид |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы |  |  |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 15

| Загрязняющее вещество | Номер источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код вещества | Класс опасности |  | на 2023 год | на 2024-2033 |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: |
| ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ», ул.Заводская 2, г.п.Городея, Несвижский район, Минской области |
| (наименование и местонахождение объекта воздействия) |
| 1 | ТЭЦ Котлоагрегаты: БГ-35 М(1 шт.);ТП -20(2 шт.); БКЗ-75(1 шт.) | 0304 |  | 0001 |  | 22.957000 |  | 22.957000 |
|  |  | 0301 |  |  | 11.171000 | 141.276000 | 11.171000 | 141.276000 |
|  |  | 0703 |  |  | 0.000172 | 0.000879 | 0.000172 | 0.000879 |
|  |  | 0727 |  |  |  | 0.000015 |  | 0.000015 |
|  |  | 0728 |  |  |  | 0.000008 |  | 0.000008 |
|  |  | 0729 |  |  |  | 0.000015 |  | 0.000015 |
|  |  | 0124 |  |  | 0.000021 | 0.000089 | 0.000021 | 0.000089 |
|  |  | 0183 |  |  | 0.000025 | 0.000089 | 0.000025 | 0.000089 |
|  |  | 0184 |  |  | 0.000531 | 0.002246 | 0.000531 | 0.002246 |
|  |  | 0330 |  |  | 44.607000 | 94.425000 | 44.607000 | 94.425000 |
|  |  | 2902 |  |  | 0.228024 | 0.532977 | 0.228024 | 0.532977 |
|  |  | 0337 |  |  | 5.430000 | 66.335000 | 5.430000 | 66.335000 |
|  |  | 0228 |  |  | 0.000202 | 0.000856 | 0.000202 | 0.000856 |
| 2 | Известковый цех.Известково-обжигательный аппарат (газовая печь V=200м3) Аппарат "МИК" | 0214 |  | 0005 | 0.028000 | 0.425000 | 0.028000 | 0.425000 |
| 3 | Главный производственный корпус. Цех сокоочистки Аппарат 2-ой сатурации | 0301 |  | 0009 | 0.337000 | 1.254000 | 0.337000 | 1.254000 |
|  |  | 0330 |  |  | 0.195000 | 0.731000 | 0.195000 | 0.731000 |
|  |  | 0337 |  |  | 9.184000 | 34.397000 | 9.184000 | 34.397000 |
| 4 | Главный производственный корпус. Цех сокоочистки Аппарат 1-ой сатурации | 0301 |  | 0010 | 1.572000 | 5.941000 | 1.572000 | 5.941000 |
|  |  | 0330 |  |  | 0.896000 | 3.284000 | 0.896000 | 3.284000 |
|  |  | 0337 |  |  | 44.726000 | 169.553000 | 44.726000 | 169.553000 |
| 5 | Главный производственный корпус. Цех сокоочистки Дефекатор перед 1-ой ступенью | 0301 |  | 0011 | 0.087000 | 0.329000 | 0.087000 | 0.329000 |
|  |  | 0330 |  |  | 0.047000 | 0.171000 | 0.047000 | 0.171000 |
|  |  | 0337 |  |  | 5.276000 | 20.001000 | 5.276000 | 20.001000 |
| 6 | Механическая мастерская. Кузнечное отделение Кузнечный горн | 0304 |  | 0020 | 0.001000 | 0.001000 | 0.001000 | 0.001000 |
|  |  | 0301 |  |  | 0.006000 | 0.003000 | 0.006000 | 0.003000 |
|  |  | 0330 |  |  | 0.175000 | 0.095000 | 0.175000 | 0.095000 |
|  |  | 2902 |  |  | 0.179000 | 0.097000 | 0.179000 | 0.097000 |
|  |  | 0401 |  |  | 0.036000 | 0.020000 | 0.036000 | 0.020000 |
|  |  | 0337 |  |  | 0.352000 | 0.191000 | 0.352000 | 0.191000 |
| 7 | Столярный цех Деревообрабатывающие станки: комбинированный станок КС-1; фрезерный станок ФСШ- 1АН; фуговальный станок С2-Ф4; рейсмусовый станок СР6-9;торцовочный станок; фуговальный станок; круглопильный станок | 2902 |  | 0027 | 0.078000 | 0.539000 | 0.078000 | 0.539000 |
| 8 | Столярный цех Деревообрабатывающие станки: циркулярный станок; 4-х сторонний строгальный станок; фрезерный станок; 4-х сторонний строгальный станок С-26; строгальный станок Gubisch; оцилиндровочный станок СОУ-1 | 2902 |  | 0031 | 0.056000 | 0.060000 | 0.056000 | 0.060000 |
| 9 | Столярный цех Пилорама Р-63 | 2902 |  | 0032 | 0.050000 | 0.054000 | 0.050000 | 0.054000 |
| 10 | Мазутонасосная Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2754 |  | 0034 | 0.039000 | 0.040000 | 0.039000 | 0.040000 |
| 11 | Склад сахара-сырца Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2902 |  | 0036 | 0.003000 | 0.011000 | 0.003000 | 0.011000 |
| 12 | Склад сахара-сырца Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2902 |  | 0037 | 0.003000 | 0.011000 | 0.003000 | 0.011000 |
| 13 | Склад сахара-сырца Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2902 |  | 0038 | 0.003000 | 0.011000 | 0.003000 | 0.011000 |
| 14 | Главный производственный корпус. Цех сокоочистки. Сборник сока | 0303 |  | 0051 | 0.001000 | 0.007000 | 0.001000 | 0.007000 |
| 15 | Главный производственный корпус. Цех сокоочистки. Сборник сока после сатурации | 0301 |  | 0054 | 0.002000 | 0.031000 | 0.002000 | 0.031000 |
|  |  | 0303 |  |  | 0.001000 | 0.015000 | 0.001000 | 0.015000 |
|  |  | 0330 |  |  | 0.004000 | 0.057000 | 0.004000 | 0.057000 |
|  |  | 0337 |  |  | 0.024000 | 0.365000 | 0.024000 | 0.365000 |
| 16 | Жомосушильный цех Жомосушильный барабан CemieanlagenbaiStaBfutAG | 0301 |  | 0057 | 2.622000 | 28.099000 | 2.622000 | 28.099000 |
|  |  | 0330 |  |  | 0.740000 | 7.242000 | 0.740000 | 7.242000 |
|  |  | 2902 |  |  | 0.482000 | 4.939000 | 0.482000 | 4.939000 |
|  |  | 0337 |  |  | 6.009000 | 64.598000 | 6.009000 | 64.598000 |
| 17 | Жомосушильный цех Противоточный охладитель типа GSK5. | 2902 |  | 0058 | 0.061000 | 0.627000 | 0.061000 | 0.627000 |
| 18 | Склад хранения сухого жома Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2902 |  | 0060 | 0.001000 | 0.008000 | 0.001000 | 0.008000 |
| 19 | Склад хранения сухого жома Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2902 |  | 0061 | 0.001000 | 0.007000 | 0.001000 | 0.007000 |
| 20 | Мазутохранилище Емкость хранения мазута подземная V= 1000 м3 | 2754 |  | 0062 | 0.020000 | 0.005000 | 0.020000 | 0.005000 |
| 21 | Мазутохранилище Емкость хранения мазута подземная V= 1000 м3 | 2754 |  | 0063 | 0.020000 | 0.005000 | 0.020000 | 0.005000 |
| 22 | Главный производственный корпус. Цех сокоочистки Сброс сатурационного газа. Известково-обжигательная печь (розжиг) | 0301 |  | 0082 | 1.144000 | 0.558000 | 1.144000 | 0.558000 |
|  |  | 0330 |  |  | 7.709000 | 2.629000 | 7.709000 | 2.629000 |
|  |  | 0337 |  |  | 26.861000 | 18.003000 | 26.861000 | 18.003000 |
| 23 | Продуктовый цех. Сахаросушильное отделение и загрузка силоса(Ветка "I"); Отделение разгрузки силоса( Ветка "IIa").Отделение розничной расфасовки по 1 кг.(Ветка "IIb"); Отделение отгрузки в автоцистерны ( Ветка "IIс");Отделение расфасовки в мешки по 50 кг(Ветка "IId"). | 2902 |  | 0085 | 0.152000 | 4.495000 | 0.152000 | 4.495000 |
| 24 | Силосный склад бестарного хранения сахара. Силос сахара. | 2902 |  | 0086 | 0.095000 | 2.799000 | 0.095000 | 2.799000 |
| 25 | Известковый цех. Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения 1-го этажа, местные отсосы от пескоотделителя | 0214 |  | 0090 | 0.028000 | 0.425000 | 0.028000 | 0.425000 |
| 26 | Жомосушильный цех Вытяжная общеобменная из верхней и нижней зоны помещения | 2902 |  | 0091 | 0.010000 | 0.106000 | 0.010000 | 0.106000 |
| 27 | Склад хранения сухого жома Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2902 |  | 0092 | 0.001000 | 0.013000 | 0.001000 | 0.013000 |
| 28 | Механическая мастерская Вытяжная общеобменная из рабочей зоны помещения (Рабочее место проведения сварочных работ:~ ручная дуговая сварка сталей штучными электродами ; ~газовая резка металлов) | 0301 |  | 0094 | 0.011000 | 0.001000 | 0.011000 | 0.001000 |
|  |  | 2902 |  |  | 0.000359 | 0.000448 | 0.000359 | 0.000448 |
|  |  | 0337 |  |  | 0.014000 | 0.002000 | 0.014000 | 0.002000 |
|  |  | 0203 |  |  | 0.000020 | 0.000049 | 0.000020 | 0.000049 |
| 29 | Механическая мастерская. Сварочный участок Местный отсос от сварочного поста (~ ручная дуговая сварка сталей штучными электродами ) | 2902 |  | 0096 | 0.000076 | 0.000386 | 0.000076 | 0.000386 |
|  |  | 0337 |  |  |  | 0.001000 |  | 0.001000 |
| 30 | Механическая мастерская. Токарное отделение, обмоточное отделение Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения , местные отсосы : от емкости пропитки электродвигателей лаком, печи сушки электродвигателей | 1042 |  | 0097 | 0.001000 | 0.003000 | 0.001000 | 0.003000 |
|  |  | 0616 |  |  | 0.011000 | 0.063000 | 0.011000 | 0.063000 |
|  |  | 0401 |  |  |  | 0.001000 |  | 0.001000 |
| 31 | Склад сахара-сырца Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2902 |  | 0098 | 0.003000 | 0.011000 | 0.003000 | 0.011000 |
| 32 | Склад сахара-сырца Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2902 |  | 0099 | 0.003000 | 0.011000 | 0.003000 | 0.011000 |
| 33 | Склад сахара-сырца Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2902 |  | 0100 | 0.003000 | 0.011000 | 0.003000 | 0.011000 |
| 34 | Склад сахара-сырца Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2902 |  | 0101 | 0.003000 | 0.011000 | 0.003000 | 0.011000 |
| 35 | Склад сахара-сырца Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2902 |  | 0102 | 0.003000 | 0.011000 | 0.003000 | 0.011000 |
| 36 | Склад сахара-сырца Местные отсосы от мест пересыпки сахара- сырца на транспортер, элеватор, весы | 2902 |  | 0103 | 0.004000 | 0.016000 | 0.004000 | 0.016000 |
| 37 | Мазутохранилище Приемная емкость мазута подземная V= 100 м3 | 2754 |  | 0104 | 0.022000 | 0.007000 | 0.022000 | 0.007000 |
| 38 | Отдел наружной механизации . Сварочное отделение Рабочее место проведения сварочных работ:~ ручная дуговая сварка сталей штучными электродами ; ~газовая резка металлов | 0301 |  | 0108 | 0.011000 |  | 0.011000 |  |
|  |  | 2902 |  |  | 0.000333 | 0.000317 | 0.000333 | 0.000317 |
|  |  | 0337 |  |  | 0.014000 |  | 0.014000 |  |
| 39 | Продуктовый цех, сахаросушильное отделение Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2902 |  | 0113 | 0.001000 | 0.020000 | 0.001000 | 0.020000 |
| 40 | ТЭЦ Котлоагрегат: "LOOS" UL-S-10000 | 0304 |  | 0114 |  | 0.827000 |  | 0.827000 |
|  |  | 0301 |  |  | 0.368000 | 5.090000 | 0.368000 | 5.090000 |
|  |  | 0703 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0337 |  |  | 0.304000 | 2.809000 | 0.304000 | 2.809000 |
| 41 | Главный производственный корпус. Цех сокоочистки Аппарат сатурации | 0301 |  | 0115 | 2.006000 | 22.120000 | 2.006000 | 22.120000 |
|  |  | 0330 |  |  | 1.233000 | 13.403000 | 1.233000 | 13.403000 |
|  |  | 0337 |  |  | 188.615000 | 1994.518000 | 188.615000 | 1994.518000 |
| 42 | Цех мелкой фасовки сахара (упаковка сахара по 1 кг) Местные отсосы : автомат упаковки сахара по 1 кг.(2 шт.); протяжка конвейера; сбрасывающая коробка ленточного конвейера. | 2902 |  | 0116 | 0.010000 | 0.288000 | 0.010000 | 0.288000 |
| 43 | Цех мелкой фасовки сахара (прессовка сахара) Местные отсосы : бункер (2 шт.);сбрасывающая коробка ленточного конвейера; приемная воронка | 2902 |  | 0117 | 0.006000 | 0.179000 | 0.006000 | 0.179000 |
| 44 | Цех фасовки сахарной пудры Местные отсосы : аспирационная коробка к нории УН-10; автомат по упаковке сахарной пудры, ленточный конвейер (2 шт.); бункер сахарной пудры; мешалка сахарной пудры, сборник крахмала, сборник талька | 2902 |  | 0118 | 0.010000 | 0.301000 | 0.010000 | 0.301000 |
| 45 | Жомосушильное отделение Местные отсосы от: Винтового конвейера (2 шт.); Нории У8-УН-50 (2 шт.); Укрытия ленточного конвейера (2 шт.) | 2902 |  | 0120 | 0.012000 | 0.117000 | 0.012000 | 0.117000 |
| 46 | Жомосушильное отделение Местные отсосы от: Винтового конвейера сушеного жома ; элеватора сушеного жома, сбрасывающей коробки ленточного конвейера сушеного жома, укрытия ленточного возврата жома (3 шт.); укрытия ленточного гранулированного жома, нории гранулированного жома, бункера | 2902 |  | 0121 | 0.018000 | 0.181000 | 0.018000 | 0.181000 |
| 47 | Склад гранулированного жома. Устройство отгрузки жома в мешки | 2902 |  | 0122 | 0.008000 | 0.084000 | 0.008000 | 0.084000 |
| 48 | Склад гранулированного жома. Устройство отпуска жома в вагоны | 2902 |  | 0123 | 0.039000 | 0.395000 | 0.039000 | 0.395000 |
| 49 | Жомосушильный цех Жомосушильный барабан | 0301 |  | 0124 | 2.852000 | 28.618000 | 2.852000 | 28.618000 |
|  |  | 0330 |  |  | 0.727000 | 7.391000 | 0.727000 | 7.391000 |
|  |  | 2902 |  |  | 0.524000 | 5.398000 | 0.524000 | 5.398000 |
|  |  | 0337 |  |  | 5.967000 | 62.385000 | 5.967000 | 62.385000 |
| 50 | Жомосушильный цех Охладитель гранул VK 28х28 RP | 2902 |  | 0125 | 0.112000 | 1.154000 | 0.112000 | 1.154000 |
| 51 | Склад серной кислоты Разгрузка серной кислоты из ж/д цистерн в емкость V=38,5 м3 (2 шт.) | 0322 |  | 0127 | 0.001000 | 0.009000 | 0.001000 | 0.009000 |
| 52 | Силос №2 емкостью 500000 тонн для хранения сахара. Верх силоса №2 | 2902 |  | 0129 | 0.006000 | 0.171000 | 0.006000 | 0.171000 |
| 53 | Силос №2 емкостью 500000 тонн для хранения сахара со вспомогательными помещениями и элеваторной башней. Местные отсосы: укрытие конвейера (1 шт.); протяжка конвейера (6шт.); насыпной лоток центрального конвейера (8 шт.); насыпной лоток передвижного конвейера (54 шт.); нория (2 шт.) | 2902 |  | 0130 | 0.004000 | 0.109000 | 0.004000 | 0.109000 |
| 54 | Силос №2 емкостью 500000 тонн для хранения сахара со вспомогательными помещениями и элеваторной башней. Местные отсосы: пневморазетка Ф50 с гибкими шлангами со щетками для уборки (2 шт.) | 2902 |  | 0131 |  | 0.003000 |  | 0.003000 |
| 55 | Сахаросушильное отделение (II пусковой комплекс) Местные отсосы: Укрытие насыпного лотка ленточного конвейера (3 шт.); обеспыливание подвижного ленточного конвейера (6 шт.); загрузка ленточного конвейера (2 шт.); бункер (6 шт.); дозатор весовой (5 шт.); бункер разгрузочный (2 шт.); дозатор ДВС301(1 шт.); протяжка ленточного конвейера (2 шт.); укрытие ленточного конвейера (2 шт.); нория (2 шт.); | 2902 |  | 0132 | 0.039000 | 1.129000 | 0.039000 | 1.129000 |
| 56 | Сахаросушильное отделение (II пусковой комплекс) Местные отсосы: пневморазетка Ф50 с гибкими шлангами со щетками для уборки (2 шт.) | 2902 |  | 0133 |  | 0.004000 |  | 0.004000 |
| 57 | Сахаросушильное отделение (II пусковой комплекс) Многотрубный осушитель-охладитель сахара FC 60x80x11 | 2902 |  | 0134 | 0.138000 | 2.856000 | 0.138000 | 2.856000 |
| 58 | Сахаросушильное отделение (II пусковой комплекс) Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2902 |  | 0135 | 0.012000 | 0.380000 | 0.012000 | 0.380000 |
| 59 | Сахаросушильное отделение (II пусковой комплекс) Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2902 |  | 0136 | 0.013000 | 0.402000 | 0.013000 | 0.402000 |
| 60 | Сахаросушильное отделение (II пусковой комплекс) Вытяжная общеобменная из верхней зоны помещения | 2902 |  | 0137 | 0.013000 | 0.402000 | 0.013000 | 0.402000 |
| 61 | Главный производственный корпус. Известковое отделение №2 Известково-обжигательная печь ИПШ-150 (розжиг) | 0301 |  | 0138 | 1.103000 | 0.362000 | 1.103000 | 0.362000 |
|  |  | 0330 |  |  | 0.487000 | 0.164000 | 0.487000 | 0.164000 |
|  |  | 0337 |  |  | 7.282000 | 2.391000 | 7.282000 | 2.391000 |
| 62 | Главный производственный корпус. Известковое отделение №2 Вытяжная общеобменая из верхней зоны помещения (зона аппарата МИК-150) | 0214 |  | 0141 | 0.001000 | 0.010000 | 0.001000 | 0.010000 |
| 63 | Известковый цех.Известково-обжигательный аппарат (газовая печь V=150м3) Аппарат "МИК" | 0214 |  | 0142 | 0.028000 | 0.317000 | 0.028000 | 0.317000 |
| 64 | Известковый цех.Известково-обжигательный аппарат (газовая печь V=150м3) Местные отсосы над пескоотделителем | 0214 |  | 0143 | 0.028000 | 0.317000 | 0.028000 | 0.317000 |
| 65 | Известковый цех.Известково-обжигательный аппарат (газовая печь V=150м3) Местный отсос от:~ мешалки известкового молока | 0214 |  | 0145 | 0.028000 | 0.317000 | 0.028000 | 0.317000 |
| 66 | Известковый цех.Известково-обжигательный аппарат (газовая печь V=150м3) Вытяжная общеобменая из верхней зоны помещения (дозреватель известкового молока) | 0214 |  | 0147 | 0.001000 | 0.013000 | 0.001000 | 0.013000 |
| 67 | Известковый цех.Известково-обжигательный аппарат (газовая печь V=150м3) Вытяжная общеобменая из верхней зоны помещения (над циклоном очистки известкового молока) | 0214 |  | 0148 | 0.001000 | 0.010000 | 0.001000 | 0.010000 |
| 68 | Известковый цех.Известково-обжигательный аппарат (газовая печь V=150м3) Сборник известкового молока | 0214 |  | 0149 | 0.028000 | 0.317000 | 0.028000 | 0.317000 |
| 69 | Известковый цех.Известково-обжигательный аппарат (газовая печь V=150м3) Вытяжная общеобменая из верхней зоны помещения | 0214 |  | 0150 | 0.001000 | 0.010000 | 0.001000 | 0.010000 |
| 70 | Склад готовой продукции. Отделение фасовки сахарной пудры Местные отсосы от: Машина фасовки сахарной пудры в мешки 15-20 кг, машина фасовки сахарной пудры в мешки типа "Биг-бег" | 2902 |  | 0151 | 0.005000 | 0.137000 | 0.005000 | 0.137000 |
| 71 | Цех по производству сахарной пудры Местные отсосы от: Сбрасывающая коробка ленточного конвейера, укрытие места подачи ленточного конвейера, балансирующий сортировщик | 2902 |  | 0152 | 0.006000 | 0.168000 | 0.006000 | 0.168000 |
| 72 | Склад инертных материалов Узел выгрузки известкового камня из ж/д вагонов | 2902 |  | 6005 | 0.089000 | 0.213000 | 0.089000 | 0.213000 |
| 73 | Склад инертных материалов Площадка хранения известкового камня (130х30) | 2902 |  | 6006 | 0.272000 | 3.091000 | 0.272000 | 3.091000 |
| 74 | Склад инертных материалов Узел выгрузки кокса,угля из ж/д вагонов | 2902 |  | 6007 | 0.333000 | 0.800000 | 0.333000 | 0.800000 |
| 75 | Склад инертных материалов Площадка хранения кокса,угля (60х30) | 2902 |  | 6008 | 0.061000 | 0.689000 | 0.061000 | 0.689000 |
| 76 | Склад инертных материалов Перегрузка известкового камня в приемный бункер накопителя | 2902 |  | 6019 | 0.005000 | 0.030000 | 0.005000 | 0.030000 |
| 77 | Склад инертных материалов Перегрузка кокса (угля) в приемный бункер накопителя | 2902 |  | 6020 | 0.010000 | 0.003000 | 0.010000 | 0.003000 |
| 78 | Очистные сооружения Пруд приема фикальных вод; резервные карты; карты вторичного отстоя; отстойники после мойки; карты фильтрации, песколовки | 0303 |  | 6022 | 0.919000 | 10.407000 | 0.919000 | 10.407000 |
|  |  | 0410 |  |  | 6.732000 | 105.263000 | 6.732000 | 105.263000 |
|  |  | 0333 |  |  | 0.139000 | 0.978000 | 0.139000 | 0.978000 |
| 79 | Перегрузка известкового камня на агрегат сортировальный; Сортировка известкового камня | 2902 |  | 6023 | 0.084000 | 0.379000 | 0.084000 | 0.379000 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

| № п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 20 | 23 | г. | на 20 |  | г. |
|  |  |  |  | (20 | 23 | –20 | 33 | гг.) | (20 |  | –20 |  | гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 1,1 | 1,7 | - |
| 2 |  | 13 | 1358 | 1500 | - |
| 3 |  | 14 | - | - | - |
| 4 |  | 2 | - | - | - |
| 5 |  | 3 | 23,73 | 28,5 | - |
| 6 |  | 4 | 58,81 | 70,5 | - |
| 7 |  | Неопасные | 293755,73 | 352506,876 | - |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 358964,83 | 352607,576 | - |
| 9 | ИТОГО образование и поступление | 357607,93 | 111872,972 | - |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0,48 | 1,7 | - |
| 11 |  | 13 | 1358 | 1700 | - |
| 12 |  | 14 | - | - | - |
| 13 |  | 2 | - | - | - |
| 14 |  | 3 | 15,26 | 18,312 | - |
| 15 |  | 4 | 110,11 | 132,132 | - |
| 16 |  | Неопасные | 251839,71 | 302207,652 | - |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  |  | - |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | - | - | - |
| 19 |  | 13 | - | - | - |
| 20 |  | 14 | - | - | - |
| 21 |  | 2 | - | - | - |
| 22 |  | 3 | - | - | - |
| 23 |  | 4 | - | - | - |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание | - | - | - |
| 25 | Использование отходов | 1 | - | - | - |
| 26 |  | 2 | - | - | - |
| 27 |  | 3 | - | - | - |
| 28 |  | 4 | 5,6 | 6,72 | - |
| 29 |  | Неопасные | 80368,45 | 80500 | - |
| 30 | ИТОГО на использование | 80374,05 | 80506,72 | - |
| 31 | Хранение отходов | 1 | - | - | - |
| 32 |  | 13 | - | - | - |
| 33 |  | 14 | - | - | - |
| 34 |  | 2 | - | - | - |
| 35 |  | 3 | - | - | - |
| 36 |  | 4 | - | - | - |
| 37 |  | Неопасные | - | - | - |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | - | - | - |
| 39 | ИТОГО на хранение | - | - | - |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | - | - | - |
| 41 |  | 2 | - | - | - |
| 42 |  | 3 | 2,45 | 4,91 | - |
| 43 |  | 4 | 6,8 | 20,0 | - |
| 44 |  | Неопасные | 93,89 | 97,12 | - |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | - | - | - |
| 46 | ИТОГО на захоронение | 103,14 | 122,03 |  |

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению

и (или) захоронению

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 20 | 23 | г. | на 20 |  | г. |
|  |  |  |  | (20 | 23 | –20 | 33 | гг.) | (20 |  | –20 |  | гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На хранение |
| Дефекат | 1141202 | н/о | Площадка на полях фильтрации ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» | 73000 | - |
| Прочие осадки сточный вод на очистных сооружениях, не вошедших в группу I B | 8439900 | 4 | Отвальные карты на полях фильтрации ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» | 50000 | - |
| На захоронение |
| Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнителями, преимущественно неорганическими | 5820200 | 3 | Полигон ТБО г.п. Городея | 3,6 | - |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) | 5820602 | 3 | Полигон ТБО г.п. Городея | 1,017 | - |
| Опилки древесные промасленные (содержание масел менее 15 %) | 1721101 | 3 | Полигон ТБО г.п. Городея | 0,3 | - |
| Высечка из пленки ПВХ с фольгой | 5711615 | 4 | Полигон ТБО г.п. Городея | 20 | - |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | н/о | Полигон ТБО г.п. Городея | 97,125 | - |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |
| 1 | Система охлаждения конденсата воды на существующих картах полей фильтрации | 2022 | Уменьшение количества забора речной воды | Уменьшение потребления речной воды |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |
| 1 | Оборудование узла выгрузки известкового камня из ж/д вагонов системой гидрообеспыливания (орошения водой) | 2022 | Снизить концентрацию кальций карбоната в приземном слое | Снижение концентрации кальция карбоната при выгрузке известкового камня из ж/д вагонов. |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |
| 1 | Использование хранящегося дефеката на укрепление дамб полей фильтрации. | Ежегодно | Использование дефеката с мест хранения | Сокращение количества хранящегося дефеката. |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |
| 1 | Озеленение территории комбината с высадкой хвойных и лиственных деревьев и кустарников. | Ежегодно |  |  |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области

охраны окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование объекта воздействия |
| 1 | Выпуск условно-чистых вод в р.Уша | ТЭЦ | №1 | - | 1 раз в месяц | Взвешенные вещества, БПК5, минерализация, СПАВ, рН, ХПКСr, фосфор общий, азот общий, аммоний –ион, нитрат-ион, нитрит-ион, сульфат-иона, хлорид-ион, азот по Къельдалю |
| 2 | Подземные воды полей фильтрации | Поля фильтрации | №1н, №2н, №3н, №4 ф. | - | 1 раз в год | Взвешенные вещества, БПК5, СПАВ, рН, ХПКСr, фосфор общий, аммоний –ион, нитрат-ион, нитрит-ион, сульфат-иона, хлорид-ион |
| 3 | Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов | ТЭЦ | 0001 | - | 1 раз в месяц | Азота оксиды Углерод оксид |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | Система менеджмента окружающей среды внедрена и соответствует требованиям СТБ ISO 14001-2017, ISO 14001:2015 с 20.12.2021 |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | - |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | - |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов | 1.Оборудование укрытием площадки склада хранения инертных материалов 2. Оборудование узла выгрузки известкового камня из ж/д вагонов системой гидрообеспыливания (орошения) водой |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Основная цель ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» в области охраны окружающей среды – осуществление деятельности предприятия в соответствии с законодательством по охране окружающей среды и обеспечение минимального воздействия на окружающую среду в процессе производства сахара, пудры сахарной, продукции фруктовой консервированной, меда натурального фасованного и жома свекловичного сушеного путём идентификации и управления экологическими аспектами и рисками. |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | - |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | - |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | - |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | - |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой | СТО СЭМ 01-2022 |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | - |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | - |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | - |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | - |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | - |

| Настоящим | ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» |
| --- | --- |
|  | (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество |
| (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) |

подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

| Генеральный директор |  |  |  | Г.М.Соловей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

24.11.2022

(дата)

1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. 2 Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования. 3 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках. 4 Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.